Numer postępowania: 1/2024

Załącznik nr 1a do Zapytania Ofertowego

CZĘŚĆ 1

Stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości typu Galaxy Mercury S2.F4

| Lp. | TabelA - Parametry wymagane (techniczno – użytkowe) | TAK/ NIE** | Parametr oferowany ** |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| 1 | W zagłówku otwór ułatwiający pacjentowi oddychanie (zaślepka w zestawie) |  |  |
| 2 | Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°) |  |  |
| 3 | Dwuwarstwowa tapicerka odporna na zabrudzenia, uszkodzenia, niepalna |  |  |
| 4 | Solidna krzyżakowa rama stołu malowana proszkowo |  |  |
| 5 | Uchwyty do przypięcia pasów po obu stronach stołu |  |  |
| 6 | Otwory na dwa bananki |  |  |
| 7 | Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach |  |  |
| 8 | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego |  |  |
| 9 | Stół wyposażony w technologię, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości |  |  |
|  | OPTYMALNE WYMIARY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | -------- | ----------------------------------------------- |
| 10 | Długość [cm]: 200-205 |  |  |
| 11 | Wysokość [cm]: 50-105 |  |  |
| 12 | Szerokość [cm]: 60-70 |  |  |
| 13 | Obciążenie [kg]: 150-250 |  |  |

** wypełnia Wykonawca

CZĘŚĆ 2

Uniwersalny, ergonomiczny podnośnik jezdny typu Solar 185

| Lp. | TabelA - Parametry wymagane (techniczno – użytkowe) | TAK/ NIE** | Parametr oferowany ** |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| 1 | Elektryczna regulacja rozstawu nóg w standardzie |  |  |
| 2 | Awaryjne wyłączanie i awaryjne opuszczanie |  |  |
| 3 | Nowy ergonomiczny uchwyt |  |  |
| 4 | Wąska podstawa jezdna umożliwiająca łatwiejszy przejazd |  |  |
| 5 | Szeroki zakres podnoszenia od 44 cm do 198 cm |  |  |
| 6 | Maksymalne obciążenie do 185 kg |  |  |
| 7 | Wymienny wieszak bez użycia narzędzi. Możliwość wymiany na 2-, 3- i 4- punktowy wieszak. Wszystkie rodzaje wieszaków można łatwo przechylać i obracać o 360 stopni |  |  |
| 8 | Możliwość pozycjonowania pacjenta |  |  |
| 9 | Pilot do sterowania |  |  |
| 10 | Możliwość chodu stosując odpowiednią podwieszkę |  |  |
| 11 | Zakres podnoszenia od 680 mm do 1980 mm |  |  |
| 12 | Elektryczna regulacja podstawy jezdnej o maksymalnym rozstawie 920 mm (może być stosowana zarówno z szerokimi krzesłami, jak i wózkami inwalidzkimi) |  |  |
| 13 | Wąska i stabilna podstawa, która mieści się w drzwiach o szerokości 700 mm |  |  |
| 14 | Łatwe czyszczenie, powierzchnie gładkie i bez konturów |  |  |
| 15 | Elektryczne podnoszenie |  |  |
| 16 | Manualne opuszczanie i zatrzymanie |  |  |
| 17 | Wydajność baterii 60-80 podniesień (80 kg, 0,5 m) |  |  |
| 18 | Sygnalizacja LED na sterowniku z informacją o akumulatorze i ładowaniu, serwisie, stanie systemu (przeciążenie , zatrzymanie awaryjne itp.) |  |  |
| 19 | Mechanizm umożliwiający dostosowanie – obniżenie podstawy, która zmniejszy wysokość nóg o 32 mm. |  |  |
| 20 | Koła wyposażone w hamulce |  |  |

** wypełnia Wykonawca

CZĘŚĆ 3

Fotel toaletowo-kąpielowy typu Triton Dual

| Lp. | TabelA - Parametry wymagane (techniczno – użytkowe) | TAK/ NIE** | Parametr oferowany ** |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | Maksymalny udźwig 150 kg |  |  |
| 3 | Elektrycznie regulowana wysokość |  |  |
| 4 | Poręcze i siedzisko wykonane z miękkiego syntetycznego materiału |  |  |
| 5 | Podpórka do mycia głowy – regulowany w wielu pozycjach elastyczny zagłówek |  |  |
| 6 | Dodatkowy pojemnik pod siedziskiem (basen) |  |  |
| 7 | Elektrycznie regulowany kąt odchylenia siedziska do tyłu 30 stopni |  |  |
| 8 | Elektrycznie regulowany kąt odchylenia siedziska do przodu 7 stopni |  |  |
| 9 | Regulowane podnóżki ze wspornikiem kostki |  |  |
| 10 | Cztery koła 100 mm wyposażone w hamulce |  |  |

** wypełnia Wykonawca

………….........................................………….	 	          ...……………...…......................................                   
                   Miejscowość / data			                                              Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy